Краска

               Способ применения: 
1. Удалить с ремонтируемой поверхности пыль, влагу и масляные следы.

2. Нанести мастику – грунтовку в потай, если используются саморезы так, чтобы по возможности повторить текстуру панели (если применяются гвозди – мастика не нужна).

3. Хорошо размешать содержимое баночки входящей в комплект палочкой, нанести на тестовую поверхность небольшое количество тампоном из комплекта, дать высохнуть, проверить полученный цвет (после высыхание оттенок меняется), после чего наносить на поверхность.

4. Наносить только нужное количество.

5. При чрезмерном нанесении на поверхности появляется глянцевый оттенок (достаточно нанести на поверхность небольшое количество средства, чтобы этого избежать)

Примечание:
- цвет А – основной цвет текстуры, цвет В – цвет шва.
 - окрашивание запрещено производить во время дождя и температуре воздуха менее +5(С.

Состав:

 толуол, ксилол, бутилацетат

Меры безопасности: 
· В рабочем помещении установить местное вытяжное оборудование

· Следить за тем, чтобы содержимое не пролилось из баночки

· После работы тщательно вымыть лицо и руки/прополоскать горло

· Для сведения к минимуму возможности попадания средства на кожу в процессе работы надевать защитные перчатки, защитные очки и защитную маску

· Жидкость и пары – воспламеняемы! Не использовать рядом с открытым источником огня!

· При проглатывании может оказаться опасным

· При попадании на кожу может оказаться опасным

· Опасно при вдыхании

· Оказывает раздражающее воздействие на кожу

· Оказывает сильное раздражающее воздействие на слизистую глаз

· При вдыхании может вызвать аллергию, затрудненное дыхание или другие связанные с дыханием проблемы

Экстренные меры: 

· При попадании в глаза промыть глаза большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу

· При проглатывании проконсультироваться с врачом

· При попадании на кожу промыть пораженный участок проточной водой, при появлении болезненных ощущений и внешнего раздражения обратиться за консультацией к врачу

· При общем ухудшении самочувствия обратиться к врачу и предпринять соответствующие меры

